清远市环境保护局

清环函[2014]343号

关于开展放射源安全专项检查的工作报告

广东省环境保护厅:

收到省环保厅办公室《转发环境保护部办公厅关于开展开展放射源安全专项检查的通知》，我局高度重视，迅速把该通知转发到各县（市、区）环保局，并组织在全市范围内开展放射源安全专项检查，现把具体情况汇报如下：

- 现场检查情况

我市共出动356人次在全市范围内开展全面排查，共发现涉放射源企业8家、放射源13个，其中清城区1家，放射源3个；清新区2家，放射源3个；佛冈县2家，放射源3个；阳山县2家，放射源2个；连州市1家，放射源2个。

  - 清新区检查情况

清新区共有涉放射源企业2家，分别是森叶（清新）纸业有限公司和清远市鸿叶木业有限公司，共有在用放射源3枚，其中森叶（清新）纸业有限公司2枚，放射源是kr-85;清远市鸿叶木业有限公司1枚，放射源是铯137。没有废旧闲置放射源。

经检查，两涉源单位均签订了安全责任书，责任人暂未发现有变更，制定了安全管理制度，建立了事故应急制度，防盗设施牢固可靠，有警示标志牌，建立了辐射工作人员个人剂量档案和台账，有专人负责保管。

（二）清城区检查情况

清城区只有清远市人民医院有废旧放射源2枚、放射性废物1枚，全部都是Ir-192，均单独存放，规范管理。

（三）佛冈县检查情况

佛冈县共有2家涉放射源企业，分别是建滔（佛冈）特种树脂有限公司和建滔（佛冈）绝缘材料有限公司。

1.建滔（佛冈）特种树脂有限公司在用放射源名称是Honeywell测厚仪，数量3台，管电压30KV，输出电流0.2MA,属于Ⅲ类射线装置，用于胶片测厚。

2.建滔（佛冈）绝缘材料有限公司在用放射源名称是Am-241，数量3台，

（四）连州检查情况

连州市只有涉放射源单位一家，企业名称为连州市莞龙水泥有限公司，该企业共有密封放射源2个。经现场检查，这家企业的安全防盗设施比较牢固，各项规章制度完善，安全管理制度落实到位。另据该企业负责人反映，由于企业已被列为2014年的淘汰企业，现存的2个放射源已在2014年4月向省相关单位申请收贮。

（五）阳山县检查情况

阳山县辖区内现有涉放射源单位2家，分别是阳山县人民医院和阳山顺龙木业有限公司。另外，阳山兴华水泥有限公司、阳山县第二水泥厂、阳山县连江水泥厂和阳山县新江建材有限公司四家企业原有放射源，目前均已全部由广东省环境辐射监测中心收贮。

1.阳山县人民医院放射源（钴60），于2012年9月份停用至今，企业已与“中国核动力研究设计院”签定合同，委托其负责对放射源（钴60）的收贮工作，且今年3月份省环保厅已通过了钴60放射源退役环境影响评价的相关手续，目前正等待进一步的收贮工作。

2.阳山顺龙木业有限公司由于经营困难，于2013年5月份停产至今未恢复生产，据查，该企业已与阳山县政府签定土地回购合同，生产工人已全部遣散。现场检查时没有发现生产迹象，有少量留守安保人员负责厂区治安，生产车间的伽马射线放射源在装置内安全放置，没有外露。

（六）其他县（市、区）检查情况

经排查，英德市、连山县、连南县没有发现涉放射源企业  。

二、存在问题

（一）部分企业放射源管理手续不完善。如建滔（佛冈）特种树脂有限公司的放射源装置于2013年8月1日编制的《核技术应用项目环境影响登记表》没有报我局审批。

（二）部分企业已停产，但放射源没有及时收贮。如阳山顺龙木业有限公司由于经营困难已于2013年5月份停产至今未，但放射源仍安放在原位，没有及时按规定收贮。

（三）部分企业辐射安全许可证已过期。如检查发现森叶（清新）纸业有限公司辐射安全许可证在2012年7月4日已到期，但企业没有及时向原发证机关办理延期手续。

三、整改措施

检查发现问题后，我执法人员当场向企业指出了存在问题，并事后向相关企业发出了限期整改通知书，责令企业立即对存在问题进行整改。

今后，我们将继续加强对辖区内涉放射源企业的监督管理，确保存在问题整改到位，清除各种威胁生态环境安全的隐患。

2014年6月26日